## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрорадиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Аттестат аккредитации № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол № ______ калибровки мультиметра цифрового
Зав. №:
Заказчик :
Нормативная документация: МП 238/447-2011"Мультиметры цифровые 34410А, 34411А"
Эталоны: Fluke 5522A № 2581902 (3.2.ВИВ.0095.2015), 33210А № MY48016270 (3.2.ВИВ.0146.2017)
Условия проведения калибровки: |  |  | температура: |  |  | °С | 18-28 °С
|  |  | влажность: |  |  | % | 30-80 %
|  |  | давление: |  |  | кПа | 85-105 кПа
1. Внешний осмотр: соответствует
2. Опробование: соответствует
3. Определение метрологических характеристик
3.1 Определение погрешности измерения напряжения постоянного тока
Предел измерений, В | Поверяемая точка, В | Показание прибора, В | δ, % | Допуск, ±%
0.1 | 0.005 |  |  | 0.075
| 0.05 |  |  | 0.012
| 0.095 |  |  | 0.0086842
1 | 0.05 |  |  | 0.0175
| 0.5 |  |  | 0.0049
| 0.95 |  |  | 0.0042368
10 | 0.5 |  |  | 0.013
| 5 |  |  | 0.004
| 9.5 |  |  | 0.0035263
100 | 5 |  |  | 0.016
| 50 |  |  | 0.0052
| 95 |  |  | 0.0046316
1000 | 50 |  |  | 0.016
| 500 |  |  | 0.0052
| 950 |  |  | 0.0046316
3.2 Определение погрешности измерения напряжения переменного тока
Частота | Предел измерений, В | Поверяемая точка, В | Показание прибора, В | δ, % | Допуск, ±%
10 Гц | 0.1 | 0.005 |  |  | 0.7
|  | 0.05 |  |  | 0.16
|  | 0.095 |  |  | 0.13158
| 1 | 0.05 |  |  | 0.7
|  | 0.5 |  |  | 0.16
|  | 0.95 |  |  | 0.13158
| 10 | 0.5 |  |  | 0.7
|  | 5 |  |  | 0.16
|  | 9.5 |  |  | 0.13158
| 100 | 5 |  |  | 0.7
|  | 50 | - | - | 0.16
|  | 95 | - | - | 0.13158
| 750 | 37.5 | - | - | 0.7
|  | 375 | - | - | 0.16
|  | 712.5 | - | - | 0.13158
50 Гц | 0.1 | 0.005 |  |  | 0.66
|  | 0.05 |  |  | 0.12
|  | 0.095 |  |  | 0.091579
| 1 | 0.05 |  |  | 0.66
|  | 0.5 |  |  | 0.12
|  | 0.95 |  |  | 0.091579
| 10 | 0.5 |  |  | 0.66
|  | 5 |  |  | 0.12
|  | 9.5 |  |  | 0.091579
| 100 | 5 |  |  | 0.66
|  | 50 |  |  | 0.12
|  | 95 |  |  | 0.091579
| 750 | 37.5 |  |  | 0.66
|  | 375 |  |  | 0.12
|  | 712.5 |  |  | 0.091579
20 кГц | 0.1 | 0.005 |  |  | 1.1
|  | 0.05 |  |  | 0.2
|  | 0.095 |  |  | 0.15263
| 1 | 0.05 |  |  | 1.1
|  | 0.5 |  |  | 0.2
|  | 0.95 |  |  | 0.15263
| 10 | 0.5 |  |  | 1.1
|  | 5 |  |  | 0.2
|  | 9.5 |  |  | 0.15263
| 100 | 5 |  |  | 1.1
|  | 50 |  |  | 0.2
|  | 95 |  |  | 0.15263
| 750 | 37.5 |  |  | 1.1
|  | 375 | - | - | 0.2
|  | 712.5 | - | - | 0.15263
50 кГц | 0.1 | 0.005 |  |  | 2
|  | 0.05 |  |  | 0.56
|  | 0.095 |  |  | 0.48421
| 1 | 0.05 |  |  | 2
|  | 0.5 |  |  | 0.56
|  | 0.95 |  |  | 0.48421
| 10 | 0.5 |  |  | 2
|  | 5 |  |  | 0.56
|  | 9.5 |  |  | 0.48421
| 100 | 5 |  |  | 2
|  | 50 | - | - | 0.56
|  | 95 | - | - | 0.48421
| 750 | 37.5 | - | - | 2
|  | 375 | - | - | 0.56
|  | 712.5 | - | - | 0.48421
100 кГц | 0.1 | 0.005 |  |  | 11.2
|  | 0.05 |  |  | 2.2
|  | 0.095 |  |  | 1.7263
| 1 | 0.05 |  |  | 11.2
|  | 0.5 |  |  | 2.2
|  | 0.95 |  |  | 1.7263
| 10 | 0.5 |  |  | 11.2
|  | 5 |  |  | 2.2
|  | 9.5 |  |  | 1.7263
| 100 | 5 |  |  | 11.2
|  | 50 | - | - | 2.2
|  | 95 | - | - | 1.7263
| 750 | 37.5 | - | - | 11.2
|  | 375 | - | - | 2.2
|  | 712.5 | - | - | 1.7263
300 кГц | 0.1 | 0.005 |  |  | 11.2
|  | 0.05 |  |  | 2.2
|  | 0.095 |  |  | 1.7263
| 1 | 0.05 |  |  | 11.2
|  | 0.5 |  |  | 2.2
|  | 0.95 |  |  | 1.7263
| 10 | 0.5 |  |  | 11.2
|  | 5 | - | - | 2.2
|  | 9.5 | - | - | 1.7263
| 100 | 5 | - | - | 11.2
|  | 50 | - | - | 2.2
|  | 95 | - | - | 1.7263
| 750 | 37.5 | - | - | 11.2
|  | 375 | - | - | 2.2
|  | 712.5 | - | - | 1.7263
3.3 Определение погрешности измерения силы постоянного тока
Предел измерений, А | Поверяемая точка, А | Показание прибора, А | δ, % | Допуск, ±%
0.0001 | 5e-06 |  |  | 0.55
| 5e-05 |  |  | 0.1
| 9.5e-05 |  |  | 0.076316
0.001 | 5e-05 |  |  | 0.17
| 0.0005 |  |  | 0.062
| 0.00095 |  |  | 0.056316
0.01 | 0.0005 |  |  | 0.45
| 0.005 |  |  | 0.09
| 0.0095 |  |  | 0.071053
0.1 | 0.005 |  |  | 0.15
| 0.05 |  |  | 0.06
| 0.095 |  |  | 0.055263
1 | 0.05 |  |  | 0.3
| 0.5 |  |  | 0.12
| 0.95 |  |  | 0.11053
3 | 0.15 |  |  | 0.55
| 1.5 |  |  | 0.19
| 2.85 |  |  | 0.17105
3.4 Определение погрешности измерения силы переменного тока
Частота | Предел измерений, В | Поверяемая точка, В | Показание прибора, В | δ, % | Допуск, ±%
50 Гц | 0.0001 | 3e-05 |  |  | 0.14333
|  | 5e-05 |  |  | 0.09
| 0.0001 | 9.5e-05 |  |  | 0.052105
| 0.001 | 5e-05 |  |  | 0.81
|  | 0.0005 |  |  | 0.09
|  | 0.00095 |  |  | 0.052105
| 0.01 | 0.0005 |  |  | 0.81
|  | 0.005 |  |  | 0.09
|  | 0.0095 |  |  | 0.052105
| 0.1 | 0.005 |  |  | 0.81
|  | 0.05 |  |  | 0.09
|  | 0.095 |  |  | 0.052105
| 1 | 0.05 |  |  | 0.81
|  | 0.5 |  |  | 0.09
|  | 0.95 |  |  | 0.052105
| 3 | 0.15 |  |  | 0.81
|  | 1.5 |  |  | 0.09
|  | 2.85 |  |  | 0.052105
5 кГц | 0.0001 | 3e-05 |  |  | 0.15333
|  | 5e-05 |  |  | 0.1
|  | 9.5e-05 |  |  | 0.062105
| 0.001 | 5e-05 |  |  | 0.82
|  | 0.0005 |  |  | 0.1
|  | 0.00095 |  |  | 0.062105
| 0.01 | 0.0005 |  |  | 0.82
|  | 0.005 |  |  | 0.1
|  | 0.0095 |  |  | 0.062105
| 0.1 | 0.005 |  |  | 0.82
|  | 0.05 |  |  | 0.1
|  | 0.095 |  |  | 0.062105
| 1 | 0.05 |  |  | 0.82
|  | 0.5 |  |  | 0.1
|  | 0.95 |  |  | 0.062105
| 3 | 0.15 |  |  | 0.82
|  | 1.5 |  |  | 0.1
|  | 2.85 |  |  | 0.062105
10 кГц | 0.0001 | 3e-05 |  |  | 0.15333
|  | 5e-05 |  |  | 0.1
|  | 9.5e-05 |  |  | 0.062105
| 0.001 | 5e-05 |  |  | 0.82
|  | 0.0005 |  |  | 0.1
|  | 0.00095 |  |  | 0.062105
| 0.01 | 0.0005 |  |  | 0.82
|  | 0.005 |  |  | 0.1
|  | 0.0095 |  |  | 0.062105
| 0.1 | 0.005 |  |  | 0.82
|  | 0.05 |  |  | 0.1
|  | 0.095 |  |  | 0.062105
| 1 | 0.05 |  |  | 0.82
|  | 0.5 |  |  | 0.1
|  | 0.95 |  |  | 0.062105
| 3 | 0.15 |  |  | 0.82
|  | 1.5 |  |  | 0.1
|  | 2.85 |  |  | 0.062105
3.5 Определение погрешности измерения частоты переменного тока
Частота, Гц | Значение напряжений на калибраторе, В | Показание прибора, Гц | δ, % | Допуск, ±%
5 | 0.1 |  |  | 0.07
10
10 | 0.1 |  |  | 0.04
10
40 | 0.1 |  |  | 0.02
10
1000 | 0.1 |  |  | 0.005
10
100000 | 0.1 |  |  | 0.005
10
300000 | 0.1 |  |  | 0.005
10
3.6.1 Определение погрешности измерения электрического сопротивления (по 4-проводной схеме)
Предел, Ом | Поверяемая точка, Ом | Показание прибора, Ом | δ, % | Допуск, ±%
100 | 5 |  |  | 0.09
| 50 |  |  | 0.018
| 95 |  |  | 0.014211
1000 | 50 |  |  | 0.03
| 500 |  |  | 0.012
| 950 |  |  | 0.011053
10000 | 500 |  |  | 0.03
| 5000 |  |  | 0.012
| 9500 |  |  | 0.011053
100000 | 5000 |  |  | 0.03
| 50000 |  |  | 0.012
| 95000 |  |  | 0.011053
3.6.2 Определение погрешности измерения электрического сопротивления (по 2-проводной схеме)
Предел, МОм | Поверяемая точка, МОм | Показание прибора, МОм | δ, % | Допуск, ±%
1 | 0.05 |  |  | 0.03
| 0.5 |  |  | 0.012
| 0.95 |  |  | 0.011
10 | 0.5 |  |  | 0.03
| 5 |  |  | 0.012
| 9.5 |  |  | 0.011
100 | 5 |  |  | 0.03
| 50 |  |  | 0.012
| 95 |  |  | 0.011
1000 | 50 |  |  | 0.03
| 500 |  |  | 0.012
| 950 |  |  | 0.011
3.7 Определение погрешности измерения электрической емкости
Предел измерений, нФ | Поверяемая точка, нФ | Показание прибора, нФ | δ, % | Допуск, ±%
1 | 0.35 |  |  | 1.9286
| 0.5 |  |  | 1.5
| 0.95 |  |  | 1.0263
10 | 0.5 |  |  | 2.4
| 5 |  |  | 0.6
| 9.5 |  |  | 0.50526
100 | 5 |  |  | 2.4
| 50 |  |  | 0.6
| 95 |  |  | 0.50526
1000 | 50 |  |  | 2.4
| 500 |  |  | 0.6
| 950 |  |  | 0.50526
10000 | 500 |  |  | 2.4
| 5000 |  |  | 0.6
| 9500 |  |  | 0.50526
Калибровку провёл: |  |  | ( |  |  | )
Дата: