## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрорадиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Аттестат аккредитации № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол № ______ калибровки мультиметра цифрового
Зав. №:
Заказчик :
Нормативная документация: Методика поверки "Мультиметры цифровые 34401А, 34460А, 34461А"
Эталоны: Fluke 5522A № 2581902 (3.2.ВИВ.0095.2015), 33210А № MY48016270 (3.2.ВИВ.0146.2017)
Условия проведения калибровки: |  |  | температура: |  |  | °С | 18-28 °С
|  |  | влажность: |  |  | % | 30-80 %
|  |  | давление: |  |  | кПа | 84-106 кПа
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3 Определение метрологических характеристик
3.1 Определение погрешности измерения напряжения постоянного тока
Предел измерений, В | Поверяемая точка, В | Показание прибора, В | δ, % | Допуск, ±%
0.1 | 0.1 |  |  | 0.0085
-0.1
1 | 1 |  |  | 0.0047
-1
10 | 4 |  |  | 0.00475
| 10 |  |  | 0.004
-10
100 | 100 |  |  | 0.0051
-100
1000 | 1000 |  |  | 0.0055
-500
3.2 Определение погрешности измерения напряжения переменного тока
Частота | Предел измерений, В | Поверяемая точка, В | Показание прибора, В | δ, % | Допуск, ±%
10 Гц | 10 | 10 |  |  | 0.09
100 Гц | 10 | 10 |  |  | 0.09
1 кГц | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.09
| 1 | 1 |  |  | 0.09
| 10 | 0.03 |  |  | 10
|  | 1 |  |  | 0.36
| 100 | 100 |  |  | 0.09
| 750 | 750 |  |  | 0.09
20 кГц | 10 | 10 |  |  | 0.09
50 кГц | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.17
| 1 | 1 |  |  | 0.17
| 10 | 10 |  |  | 0.17
| 100 | 100 |  |  | 0.17
| 750 | 210 |  |  | 0.29857
100 кГц | 10 | 10 |  |  | 0.68
300 кГц | 0.1 | 0.1 |  |  | 4.5
| 1 | 1 |  |  | 4.5
| 10 | 10 |  |  | 4.5
| 100 | 70 |  |  | 4.7143
| 750 | 70 |  |  | 9.4286
3.3 Определение погрешности измерения силы постоянного тока
Предел измерений, А | Поверяемая точка, А | Показание прибора, А | δ, % | Допуск, ±%
0.0001 | 0.0001 |  |  | 0.075
0.001 | 0.001 |  |  | 0.056
0.01 | 0.01 |  |  | 0.07
0.1 | 0.1 |  |  | 0.055
1 | 1 |  |  | 0.11
3 | 2 |  |  | 0.23
10 | 5 |  |  | 0.24
| 10 |  |  | 0.22
3.4 Определение погрешности измерения силы переменного тока
Частота | Предел измерений, А | Поверяемая точка, А | Показание прибора, А | δ, % | Допуск, ±%
10 Гц | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.14
1 кГц | 0.0001 | 0.0001 |  |  | 0.14
| 0.001 | 0.001 |  |  | 0.14
| 0.01 | 0.0001 |  |  | 4.1
|  | 0.001 |  |  | 0.5
|  | 0.01 |  |  | 0.14
| 0.1 | 0.1 |  |  | 0.14
| 1 | 1 |  |  | 0.14
| 3 | 2 |  |  | 0.29
5 кГц | 0.0001 | 0.0001 |  |  | 0.14
| 0.001 | 0.001 |  |  | 0.14
| 0.01 | 0.01 |  |  | 0.14
| 0.1 | 0.1 |  |  | 0.14
| 1 | 1 |  |  | 0.14
| 3 | 2 |  |  | 0.29
| 10 | 10 |  |  | 0.19
3.5 Определение погрешности измерения частоты переменного тока
Частота, Гц | Предел измерений, В | Значение напряжений на калибраторе, В | Показание прибора, Гц | δ, % | Допуск, ±%
10 | 1 | 0.1 |  |  | 0.035
300000 | 0.1 | 0.01 |  |  | 0.17
3.6.1 Определение погрешности измерения электрического сопротивления (по 4-проводной схеме)
Предел, Ом | Поверяемая точка, Ом | Показание прибора, Ом | δ, % | Допуск, ±%
100 | 100 |  |  | 0.014
1000 | 1000 |  |  | 0.011
10000 | 10000 |  |  | 0.011
100000 | 100000 |  |  | 0.011
3.6.2 Определение погрешности измерения электрического сопротивления (по 2-проводной схеме)
Предел, МОм | Поверяемая точка, МОм | Показание прибора, МОм | δ, % | Допуск, ±%
1 | 1000000 |  |  | 0.011
10 | 10000000 |  |  | 0.041
100 | 100 |  |  | 0.81
Калибровку провёл: |  |  | ( |  |  | )
Дата: