## Лист1
АО "Гос МКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова"
СГМетр, лаборатория средств электрорадиотехнических измерений
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, стр. 23
Аттестат аккредитации № РОСС СОБ 3.00231.2014
Тел.+7 (495) 491-05-31, 22-68, e-mail: ogmetr@vympelmkb.com
Протокол № ______ калибровки мультиметра цифрового
Зав. №:
Заказчик :
Нормативная документация: РТ-МП 2831-551-2015"Мультиметры цифровые 34465А, 34470А"
Эталоны: Fluke 5522A № 2581902 (3.2.ВИВ.0095.2015), 33210А № MY48016270 (3.2.ВИВ.0146.2017)
Условия проведения калибровки: |  |  | температура: |  |  | °С | 18-28 °С
|  |  | влажность: |  |  | % | 30-80 %
|  |  | давление: |  |  | кПа | 85-105 кПа
1 Внешний осмотр: соответствует
2 Опробование: соответствует
3 Определение метрологических характеристик
3.1 Определение погрешности измерения напряжения постоянного тока
Предел измерений, В | Поверяемая точка, В | Показание прибора, В | δ, % | Допуск, ±%
0.1 | 0.01 |  |  | 0.04
| 0.03 |  |  | 0.016667
| 0.05 |  |  | 0.012
| 0.07 |  |  | 0.01
| 0.1 |  |  | 0.0085
1 | 0.1 |  |  | 0.0075
| 0.3 |  |  | 0.0048333
| 0.5 |  |  | 0.0043
| 0.7 |  |  | 0.0040714
| 1 |  |  | 0.0039
10 | 1 |  |  | 0.007
| 3 |  |  | 0.0043333
| 5 |  |  | 0.0038
| 7 |  |  | 0.0035714
| 10 |  |  | 0.0034
100 | 10 |  |  | 0.01
| 30 |  |  | 0.006
| 50 |  |  | 0.0052
| 70 |  |  | 0.0048571
| 100 |  |  | 0.0046
1000 | 100 |  |  | 0.01
| 300 |  |  | 0.006
| 500 |  |  | 0.0052
| 700 |  |  | 0.0054286
| 1000 |  |  | 0.0056
3.2 Определение погрешности измерения напряжения переменного тока
Частота | Предел измерений, В | Поверяемая точка, В | Показание прибора, В | δ, % | Допуск, ±%
20 Гц | 0.1 | 0.01 |  |  | 0.25
|  | 0.03 |  |  | 0.11667
|  | 0.05 |  |  | 0.09
|  | 0.07 |  |  | 0.078571
|  | 0.1 |  |  | 0.07
| 1 | 0.1 |  |  | 0.25
|  | 0.3 |  |  | 0.11667
|  | 0.5 |  |  | 0.09
|  | 0.7 |  |  | 0.078571
|  | 1 |  |  | 0.07
| 10 | 1 |  |  | 0.25
|  | 3 |  |  | 0.11667
|  | 5 |  |  | 0.09
|  | 7 |  |  | 0.078571
|  | 10 |  |  | 0.07
| 100 | 10 |  |  | 0.25
|  | 30 |  |  | 0.11667
|  | 50 |  |  | 0.09
|  | 70 |  |  | 0.078571
|  | 100 |  |  | 0.07
15 кГц | 0.1 | 0.01 |  |  | 0.25
|  | 0.03 |  |  | 0.11667
|  | 0.05 |  |  | 0.09
|  | 0.07 |  |  | 0.078571
|  | 0.1 |  |  | 0.07
| 1 | 0.1 |  |  | 0.25
|  | 0.3 |  |  | 0.11667
|  | 0.5 |  |  | 0.09
|  | 0.7 |  |  | 0.078571
|  | 1 |  |  | 0.07
| 10 | 1 |  |  | 0.25
|  | 3 |  |  | 0.11667
|  | 5 |  |  | 0.09
|  | 7 |  |  | 0.078571
|  | 10 |  |  | 0.07
| 100 | 10 |  |  | 0.25
|  | 30 |  |  | 0.11667
|  | 50 |  |  | 0.09
|  | 70 |  |  | 0.078571
|  | 100 |  |  | 0.07
| 750 | 75 |  |  | 0.25
|  | 225 |  |  | 0.11667
|  | 375 |  |  | 0.09
|  | 525 |  |  | 0.12143
|  | 750 |  |  | 0.13
30 кГц | 0.1 | 0.01 |  |  | 0.37
|  | 0.03 |  |  | 0.17
|  | 0.05 |  |  | 0.13
|  | 0.07 |  |  | 0.11286
|  | 0.1 |  |  | 0.1
| 1 | 0.1 |  |  | 0.37
|  | 0.3 |  |  | 0.17
|  | 0.5 |  |  | 0.13
|  | 0.7 |  |  | 0.11286
|  | 1 |  |  | 0.1
| 10 | 1 |  |  | 0.37
|  | 3 |  |  | 0.17
|  | 5 |  |  | 0.13
|  | 7 |  |  | 0.11286
|  | 10 |  |  | 0.1
| 100 | 10 |  |  | 0.37
|  | 30 |  |  | 0.17
|  | 50 |  |  | 0.13
|  | 70 |  |  | 0.11286
|  | 100 |  |  | 0.1
| 750 | 75 |  |  | 0.37
|  | 225 |  |  | 0.17
|  | 375 |  |  | 0.13
|  | 525 |  |  | 0.15571
|  | 750 |  |  | 0.16
70 кГц | 0.1 | 0.01 |  |  | 0.65
|  | 0.03 |  |  | 0.31667
|  | 0.05 |  |  | 0.25
|  | 0.07 |  |  | 0.22143
|  | 0.1 |  |  | 0.2
| 1 | 0.1 |  |  | 0.65
|  | 0.3 |  |  | 0.31667
|  | 0.5 |  |  | 0.25
|  | 0.7 |  |  | 0.22143
|  | 1 |  |  | 0.2
| 10 | 1 |  |  | 0.65
|  | 3 |  |  | 0.31667
|  | 5 |  |  | 0.25
|  | 7 |  |  | 0.22143
|  | 10 |  |  | 0.2
| 100 | 10 |  |  | 0.65
|  | 30 |  |  | 0.31667
|  | 50 |  |  | 0.25
|  | 70 |  |  | 0.22143
|  | 100 |  |  | 0.2
| 750 | 75 |  |  | 0.65
|  | 225 |  |  | 0.31667
|  | 375 |  |  | 0.25
|  | 525 |  |  | 0.26429
|  | 750 |  |  | 0.26
200 кГц | 0.1 | 0.01 |  |  | 2
|  | 0.03 |  |  | 1.3333
|  | 0.05 |  |  | 1.2
|  | 0.07 |  |  | 1.1429
|  | 0.1 |  |  | 1.1
| 1 | 0.1 |  |  | 2
|  | 0.3 |  |  | 1.3333
|  | 0.5 |  |  | 1.2
|  | 0.7 |  |  | 1.1429
|  | 1 |  |  | 1.1
| 10 | 1 |  |  | 2
|  | 3 |  |  | 1.3333
|  | 5 |  |  | 1.2
|  | 7 |  |  | 1.1429
|  | 10 |  |  | 1.1
| 100 | 10 |  |  | 2
|  | 30 |  |  | 1.3333
|  | 50 |  |  | 1.2
|  | 70 |  |  | 1.1429
|  | 100 |  |  | 1.1
3.3 Определение погрешности измерения силы постоянного тока
Предел измерений, А | Поверяемая точка, А | Показание прибора, А | δ, % | Допуск, ±%
0.001 | 0.0001 |  |  | 0.1
| 0.0003 |  |  | 0.066667
| 0.0005 |  |  | 0.06
| 0.0007 |  |  | 0.057143
| 0.001 |  |  | 0.055
0.01 | 0.001 |  |  | 0.25
| 0.003 |  |  | 0.11667
| 0.005 |  |  | 0.09
| 0.007 |  |  | 0.078571
| 0.01 |  |  | 0.07
0.1 | 0.01 |  |  | 0.1
| 0.03 |  |  | 0.066667
| 0.05 |  |  | 0.06
| 0.07 |  |  | 0.057143
| 0.1 |  |  | 0.055
1 | 0.1 |  |  | 0.18
| 0.3 |  |  | 0.11333
| 0.5 |  |  | 0.1
| 0.7 |  |  | 0.094286
| 1 |  |  | 0.09
3 | 0.3 |  |  | 0.4
| 0.9 |  |  | 0.26667
| 1.5 |  |  | 0.24
| 2.1 |  |  | 0.22857
| 3 |  |  | 0.22
10 | 1 |  |  | 0.22
| 3 |  |  | 0.15333
| 5 |  |  | 0.14
| 7 |  |  | 0.19143
| 10 |  |  | 0.23
3.4 Определение погрешности измерения силы переменного тока
Частота | Предел измерений, В | Поверяемая точка, В | Показание прибора, В | δ, % | Допуск, ±%
20 Гц | 0.0001 | 0.0001 |  |  | 0.14
| 0.001 | 0.0001 |  |  | 0.5
|  | 0.0003 |  |  | 0.23333
|  | 0.0005 |  |  | 0.18
|  | 0.0007 |  |  | 0.15714
|  | 0.001 |  |  | 0.14
| 0.01 | 0.001 |  |  | 0.5
|  | 0.003 |  |  | 0.23333
|  | 0.005 |  |  | 0.18
|  | 0.007 |  |  | 0.15714
|  | 0.01 |  |  | 0.14
| 0.1 | 0.01 |  |  | 0.5
|  | 0.03 |  |  | 0.23333
|  | 0.05 |  |  | 0.18
|  | 0.07 |  |  | 0.15714
|  | 0.1 |  |  | 0.14
| 1 | 0.1 |  |  | 0.5
|  | 0.3 |  |  | 0.23333
|  | 0.5 |  |  | 0.18
|  | 0.7 |  |  | 0.15714
|  | 1 |  |  | 0.14
1 кГц | 0.0001 | 0.0001 |  |  | 0.14
| 0.001 | 0.0001 |  |  | 0.5
|  | 0.0003 |  |  | 0.23333
|  | 0.0005 |  |  | 0.18
|  | 0.0007 |  |  | 0.15714
|  | 0.001 |  |  | 0.14
| 0.01 | 0.001 |  |  | 0.5
|  | 0.003 |  |  | 0.23333
|  | 0.005 |  |  | 0.18
|  | 0.007 |  |  | 0.15714
|  | 0.01 |  |  | 0.14
| 0.1 | 0.01 |  |  | 0.5
|  | 0.03 |  |  | 0.23333
|  | 0.05 |  |  | 0.18
|  | 0.07 |  |  | 0.15714
|  | 0.1 |  |  | 0.14
| 1 | 0.1 |  |  | 0.5
|  | 0.3 |  |  | 0.23333
|  | 0.5 |  |  | 0.18
|  | 0.7 |  |  | 0.15714
|  | 1 |  |  | 0.14
| 3 | 0.3 |  |  | 0.63
|  | 0.9 |  |  | 0.36333
|  | 1.5 |  |  | 0.31
|  | 2.1 |  |  | 0.28714
|  | 3 |  |  | 0.27
| 10 | 1 |  |  | 0.5
|  | 3 |  |  | 0.23333
|  | 5 |  |  | 0.18
|  | 7 |  |  | 0.21429
|  | 10 |  |  | 0.24
5 кГц | 0.0001 | 0.0001 |  |  | 0.14
| 0.001 | 0.0001 |  |  | 0.5
|  | 0.0003 |  |  | 0.23333
|  | 0.0005 |  |  | 0.18
|  | 0.0007 |  |  | 0.15714
|  | 0.001 |  |  | 0.14
| 0.01 | 0.001 |  |  | 0.5
|  | 0.003 |  |  | 0.23333
|  | 0.005 |  |  | 0.18
|  | 0.007 |  |  | 0.15714
|  | 0.01 |  |  | 0.14
| 0.1 | 0.01 |  |  | 0.5
|  | 0.03 |  |  | 0.23333
|  | 0.05 |  |  | 0.18
|  | 0.07 |  |  | 0.15714
|  | 0.1 |  |  | 0.14
| 1 | 0.1 |  |  | 0.5
|  | 0.3 |  |  | 0.23333
|  | 0.5 |  |  | 0.18
|  | 0.7 |  |  | 0.15714
|  | 1 |  |  | 0.14
| 3 | 0.3 |  |  | 0.63
|  | 0.9 |  |  | 0.36333
|  | 1.5 |  |  | 0.31
|  | 2.1 |  |  | 0.28714
|  | 3 |  |  | 0.27
| 10 | 1 |  |  | 0.5
|  | 3 |  |  | 0.23333
|  | 5 |  |  | 0.18
|  | 7 |  |  | 0.21429
|  | 10 |  |  | 0.24
3.5 Определение погрешности измерения частоты переменного тока
Частота, Гц | Значение напряжений на калибраторе, В | Показание прибора, Гц | δ, % | Допуск, ±%
5 | 0.1 |  |  | 0.07
1
50 | 0.1 |  |  | 0.03
1
500 | 0.1 |  |  | 0.007
1
100000 | 0.1 |  |  | 0.007
1
3.6.1 Определение погрешности измерения электрического сопротивления (по 4-проводной схеме)
Предел, Ом | Поверяемая точка, Ом | Показание прибора, Ом | δ, % | Допуск, ±%
100 | 100 |  |  | 0.01
1000 | 1000 |  |  | 0.0045
10000 | 10000 |  |  | 0.0045
100000 | 100000 |  |  | 0.0045
3.6.2 Определение погрешности измерения электрического сопротивления (по 2-проводной схеме)
Предел, МОм | Поверяемая точка, МОм | Показание прибора, МОм | δ, % | Допуск, ±%
1 | 1 |  |  | 0.075
10 | 10 |  |  | 0.026
100 | 100 |  |  | 0.301
1000 | 1000 |  |  | 3.001
3.7 Определение погрешности измерения электрической емкости
Предел измерений, нФ | Поверяемая точка, нФ | Показание прибора, нФ | δ, % | Допуск, ±%
1 | 1 |  |  | 1
10 | 10 |  |  | 0.5
100 | 100 |  |  | 0.5
1000 | 1000 |  |  | 0.5
Калибровку провёл: |  |  | ( |  |  | )
Дата: